| 玉泉校区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日程 | 具体地址 | 只 | 数 | 维修项目 |  |
|  |  | 箱 | 池 | 换浮球 | 加水箱盖 |
| 2015年10月24日 | 新工控所（40T、30T） | 2 |  |  |  |
|  | 石虎村（25T/只） | 2 |  |  |  |
|  | 新高分子楼（12T） | 1 |  |  |  |
|  | 邵科馆（30T） | 1 |  |  |  |
|  | 第九教学大楼（箱61.3T，池100T） | 1 | 1 |  |  |
|  | 曹光彪大楼（40T/只） | 3 |  |  |  |
|  | 老工控所（35T） | 1 |  |  |  |
|  | 第十教学大楼（67T/只） | 3 |  |  |  |
|  | 欧阳纯美楼（20.8T） | 1 |  |  |  |
|  | 物理系楼 | 1 |  |  |  |
|  | 第八教育楼化学系（50T） | 1 |  |  |  |
|  | 电机工程楼（40T） | 1 |  |  |  |
|  | 低温研究所（30T） | 1 |  |  |  |
|  | 永谦楼（12T） | 1 |  |  |  |
|  | 能源工程学院（40T） | 1 |  |  |  |
|  | 先控楼（12T） | 1 |  |  |  |
|  | 出版社楼（20T） | 1 |  |  |  |
|  | 经济学院（外经贸大楼）（300T）（45T） | 1 |  |  |  |
|  | 高分子楼（20T） | 1 |  |  |  |
|  | 信电楼（30T） | 1 |  |  |  |
|  | 微电子（17.5T） | 1 |  |  |  |
| 2015年10月25日 | 高数楼（42T） | 1 |  |  |  |
|  | 逸夫工商管理楼（20T） | 1 |  |  |  |
|  | 生物大楼（30T，30T） | 2 |  |  |  |
|  | 行政办公楼（30T） | 1 |  |  |  |
|  | 学生活动中心（18T） | 1 |  |  |  |
|  | 航天科技楼（150T） |  | 1 |  |  |
|  | 生物大楼（18.5T） | 1 |  |  |  |
|  | 水利实验室（12T） | 1 |  |  |  |
|  | 土木科技大楼（26T） | 1 |  |  |  |
|  | 建安公司校宿舍（15T） | 1 |  |  |  |
|  | 建发后，房产科临时宿舍（12T/只） | 3 |  |  |  |
|  | 浙大机械楼（15T） | 1 |  |  |  |
|  | 教三楼上下各1只（12T/只） | 2 |  |  |  |
|  | 第七教学楼（箱35T）（池30T） | 1 | 1 |  |  |
|  | 图书馆（35T）（50T） | 2 |  |  |  |

| 玉泉校区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日程 | 具体地址 | 只 | 数 | 维修项目 |  |
|  |  | 箱 | 池 | 换浮球 | 加水箱盖 |
| 2015年10月25日 | 热能所洁净楼、老楼（36T/只） | 2 |  |  |  |
|  | 铸工实验楼（18T） | 1 |  |  |  |
|  | 现代工程研究所（15T） | 1 |  |  |  |
|  | 新生物楼 | 1 |  |  |  |
| 2015年10月26日 | 十五舍（39T） | 1 |  |  |  |
|  | 十三舍（39T） | 1 |  |  |  |
|  | 二十舍（15.5T） | 1 |  |  |  |
|  | 二十一舍（15.5T） | 1 |  |  |  |
|  | 二十二舍（15.5T） | 1 |  |  |  |
|  | 二十三舍（12T/只） | 5 |  |  |  |
|  | 二十四舍（12T/只） | 5 |  |  |  |
|  | 五舍（87T） | 1 |  |  |  |
|  | 六舍（87T） | 1 |  |  |  |
|  | 八舍（15T/只） | 3 |  |  |  |
|  | 十二舍（35T） | 1 |  |  |  |
|  | 十四舍（39T） | 1 |  |  |  |
|  | 三十二舍（35T/只） | 3 |  |  |  |
| 2015年10月27日 | 学生B型公寓27幢 | 2 |  |  |  |
|  | 学生B型公寓28幢 | 2 |  |  |  |
|  | 学生B型公寓29幢 | 2 |  |  |  |
|  | 十八舍（54T） | 1 |  |  |  |
|  | 十九舍（54T） | 1 |  |  |  |
|  | 一舍（25T） | 1 |  |  |  |
|  | 十一舍（30.8T/只） | 2 |  |  |  |
|  | 十六舍（54T） | 1 |  |  |  |
|  | 十七舍（54T） | 1 |  |  |  |
|  | 学生公寓A楼三十舍（20T） | 1 |  |  |  |
|  | 学生公寓A楼三十一舍（20T） | 1 |  |  |  |